Górzno, dn. 10.09.2010 r.

GP 341-6/2010

WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacje promenady wokół jeziora Górznieńskiego – etap I.

Urząd Gminy w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, informuje, że zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych [dalej Pzp]( tekst jednolity: Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić sie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień , jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, czyli wartość poniżej 4.845.000 euro. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego w wyznaczonym terminie.

Zapytanie nr 1:

Jaki materiał został przewidziany na balustradę?

Wyjaśnienie:

Na wykonanie balustrady przewidziano kształtowniki zamknięte o przekrojach:

- projekt (pochwyt) z kształtownika 50*30*2 mm

- słupki z kształtownika 40*40*2 mm

- pręty wypełnienia z kształtownika 40*20*2 mm

- poprzeczki balustrad z kształtownika 40*40*2 mm.

Zapytanie nr 2:

W jaki sposób ma być balustrada zabezpieczona antykorozyjnie?

Wyjaśnienie:

Wykończenie balustrady, tj. zabezpieczenie antykorozyjne standardowe z wykończeniem przez powlekanie plastizolem.

Zapytanie nr 3:

Sposób mocowania balustrady do gruntu

Wyjaśnienie:

Mocowanie balustrady do podłoża – słupki fundamentowe o wym. 30*30* 70 cm wtopione w beton poszerzenia schodów  przez osadzenie słupka balustrady ( zakończonego  na dole wąsami kotwiącymi) w fundamencie, zamocowanie w fundamencie na dł. Obliczonej jako 1/3 dł. cz. słupka wystającej ponad fundament. Równoważne jest mocowanie balustrady za pomocą marek stalowych wbudowanych w fundament złączonych ze stalowa stopą słupka balustrady.

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie czyli:

http://bip.gorzno.pl.  Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień.