ZP.271.10.2013                                                                                 Górzno, dnia 22.08.2013 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły w miejscowości Gołkowo, gmina Górzno.”

Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87 - 320 Górzno informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych [dalej Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [dalej SIWZ]. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zapytanie nr 1

„ Prosimy o wyjaśnienie, jakiej klasy profile PCV Zamawiający dopuszcza do realizacji- profile w klasie A czy B?”

Wyjaśnienie:

Zamawiający do realizacji zadania dopuszcza profile w klasie A

Zapytanie nr 2

„ Prosimy o podanie czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zadania profile 5-komorowe    o głębokości zabudowy 70mm?”

Wyjaśnienie:

Zamawiający do realizacji zadania przewiduje profile 5-cio komorowe o głębokości zabudowy co najmniej 70 mm

Zapytanie nr 3

„ W celu prawidłowej kalkulacji cenowej prosimy o załączenie do SIWZ schematów stolarki okiennej wraz z funkcjami otwierania poszczególnych skrzydeł. Art. 36 ust.1 pkt 3. PZP precyzuje, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi zawierać opis przedmiotu zamówienia - wykładnia literalna i celowościowa tych przepisów jednoznacznie wskazują, że dokumentacja techniczna, projektowa wraz z wymiarami okien i drzwi oraz funkcjami otwierania musi być dołączona do specyfikacji Zamawiający nie spełniając tego warunku łamie prawo. Na obowiązek Zamawiającego wskazuje w tym zakresie art. 29 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych. Mówi, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Wyjaśnienie:

Do prawidłowej kalkulacji cenowej załączono schemat stolarki.

Zapytanie nr 4

Proszę o określenie, jakie parapety (kolor, materiał, ilość) mają być zastosowane w/w przetargu?

Wyjaśnienie:

Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewnętrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjność termiczna elementu okna współczynnik U ≤ 1.70 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych), tworzywo PCV, profile w klasie A,  profile 5-cio komorowe o głębokości zabudowy co najmniej 70 mm, kolorystyka biała,

Izolacyjność termiczna części nieprzeźroczystej U≤0,25 W/m2K.

Izolacyjność akustyczna okien RA2 ≥ 32 dB

- ilości zgodnie ze schematem oraz kosztorysem nakładczym

Zapytanie nr 5

Czy kosztorys ofertowy ma być wypełniony w Państwa Kosztorysie nakładczym, który jest zamieszczony w SIWZ na stronie internetowej.

Wyjaśnienie:

Kosztorys ofertowy powinien być wykonany w oparciu o załączony kosztorys nakładczy oraz parametry zamieszczone w dokumentacji przetargowej,

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, czyli: http://bip.gorzno.pl Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień.

Burmistrz Gminy Górzno                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -//-

Robert Stańko